物联网开关（模拟）模块说明

模块名称：物联网智能开关（模拟）

输入电压：5V-12V

最大电流：10A

支持任务：定时、延时、联动

工作电压：<0.5W

链接方式：Wifi 2.4G

模块尺寸：37*25*20mm

传感器接入：同时接入5组传感器，一组智能可选传感器、4组模拟量（电压）传感器

产品外观	控制端显示样式

跳线与接线

电阻式（10k）模拟量（0-5v）输入接口

支持所有10K电阻式模拟量传感器接入

支持所有0-5v电压式模拟量传感器接入

智能传感器输入接口

可以支持DHT11温湿度传感器

18B20温度传感器

所有数字量（0/1）传感器

PWM频率输出