物联网开关（数字）模块说明

模块名称：物联网智能开关（数字）

输入电压：5V-12V

最大电流：10A

支持任务：定时、延时、联动

工作电压：<0.5W

链接方式：Wifi 2.4G

模块尺寸：37*25*20mm

传感器接入：同时接入2组传感器，数字量（0/1）、DHT11温湿度传感器

产品外观	控制端显示样式

跳线与接线

DHT11温湿度传感器接线说明

数字量（0/1）传感器接入说明

注意：数字量（0/1）接口只能接入“高/低电平” 的传感器，不支持模拟（电压）信号输入，同时只能接入2组传感器。