跨阵A1用户手册

1．产品全称及参数

- 模块名称：跨阵A1

- 模块体积：66*32*24mm

- 控制模式：远程、本地

- 输入电压：220V

- 工作功率：<0.5W

- 链接方式：无线802.11 b/g/n 标准

- 控制电流：<10A

- 扩展接口：1个

- 传感器接入：所有数字量（0/1）传感器

控制端说明